УВАГА!

ПРАКТИКА З ГЕОДЕЗИЧНИХ ПРИЛАДІВ!

З 14.05.2010 р. по 20.05.2012 р. в студентів 2 курсу денної форми навчання відбудеться навчальна практика з геодезичних приладів. Збір 14.05.2012 р. о 900 біля ауд. 732.

Порядок проходження практики:

- понеділок – проходження інструктажу з ТБ; формування та уточнення складу бригад; отримання приладів та їх загальний огляд (перевірка на справність); виконання перевірок та досліджень приладів;

- вівторок – п’ятниця – виконання перевірок та досліджень приладів;

- п’ятниця, субота – оформлення та захист звіту.

Згідно наказу ректора, керівниками практики є такі викладачі:

ЗВК-22 – Мальчук М.П.

ЗВК-21 – Левчук Н.В.

ГІСТ-21 – Булакевич С.В.

Загальні зауваження: студенти самі формують бригади по 6 чоловік і подають списки бригад в понеділок на 9 годину. Викладачі мають право змінювати склади бригад. Ті студенти, які не розписались за ТБ, підходять до журналу і розписуються під час переклички. Після переклички бригади отримують прилади в такій послідовності: бригада №1, №2, ... , №14.

Перелік робіт, які потрібно виконати під час проходження практики:

- перевірка стійкості штативу та теодоліта (з перевіркою центрира включно); визначення кута поля зору та збільшення труби;

- визначення рену оптичного мікрометра ГК теодоліта;

- визначення ціни поділки оптичного мікрометра високоточного нівеліра;

- дослідження правильності ходу фокусуючої лінзи нівеліра;

- визначення середньої довжини метрових інтервалів шашкової нівелірної рейки;

- визначення сталої тахеометра при вимірюванні віддалей в усіх комбінаціях.

Для стиснення термінів очікування при ротації приладів (оскільки їх не вистачає) складено графік виконання робіт, який наведений нижче

ГРАФІК

виконання видів робіт бригадами під час проходження практики

| № бригади | Дні тижня |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пн | вт | ср | чт | пт |
| 1 | 6 | 1+2 | 3 | 5 | - |
| 2 | 6 | 1+2 | 3 | 5 | - |
| 3 | 6 | 5 | 1+2 | 3 | - |
| 4 | 6 | 5 | 1+2 | 3 | - |
| 5 | 1+2 | 6 | 5 | 3 | - |
| 6 | 1+2 | 6 | 5 | 3 | - |
| 7 | 1+2 | 6 | 5 | 3 | - |
| 8 | 1+2 | 6 | 5 | 3 | - |
| 9 | 1+2 | 5 | 6 | - | 3 |
| 10 | 1+2 | 5 | 6 | - | 3 |
| 11 | 5 | 1+2 | 6 | - | 3 |
| 12 | 5 | 1+2 | 6 | - | 3 |
| 13 | 5 | 1+2 | 3 | 6 | - |
| 14 | 5 | 1+2 | 3 | 6 | - |

Примітки: 1) щодо послідовності виконання робіт – графік є строгим (зміна послідовності можлива лише за умови погіршення погоди); щодо часових рамок – графік не є строгим (за швидке, але якісне виконання всіх робіт бригада заохочуватиметься додатковими балами);

2) робота №4 не представлена на графіку, оскільки її можна виконувати в будь-який час (приладів вистачить на всі бригади);

3) слід в першу чергу виконувати роботи на дворі (за наявності сприятливої погоди), але строго дотримуючись послідовності в графіку.

Особливе прохання: не забувати в журнали записувати серійні номера приладів.

Рекомендована література: 1) Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов. – М., Недра, 1990. 2) Романчук С.В., Мальчук М.П. Геодезичні прилади: будова, перевірки, дослідження та робота з ними. Навч. посібник, Рівне, НУВГП, 2009, 168 с. 3) Тревого І.С., Шевченко Т.Г., Мороз О.І. Геодезичні прилади. Практикум. – Львів, 2007. 4) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Геодезичні прилади” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”, Рівне, НУВГП, 2010. – 39 c.